## お薬手帳チェック表
吸入指導チェック項目表
| エリプタ | エクリラ | タービュヘイラー | ツイストヘラー
| レルベア・アノーロ・エンクラッセ アニュイティ・テリルジー | ジェヌエア | シムビコート・パルミコート・オーキシス | アズマネックス
①薬の準備 | カバーを「カチッ」という音がするまで開くことができる | 吸入口のキャップを外すことができる | ≪初回のみ≫ 垂直に持ちグリップを3回（パルミコートは2回）右側に止まるまで、左側に「カチッ」と音が鳴るまで回す | 吸入器を垂直に持つことができる
|  | 吸入器を水平に持つことができる | キャップを外すことができる。 | 白いキャップを「カチッ」と音がするまで右に回し、キャップをはずすことができる
|  | ボタンを下までしっかり押すことができる | 吸入器を垂直に持つことができる。
|  | 信号が赤色から青色に変わったことが確認できる | グリップを右側に止まるまで、左側に「カチッ」と音が鳴るまで回すことができる
②息吐き | 吸入器をくわえる前に、苦しくならない程度に息を吐き出すことができる ※吸入口に息を吹き込まない | 吸入器をくわえる前に、苦しくならない程度に息を吐き出すことができる ※吸入口に息を吹き込まない | 苦しくならない程度に息を吐き出すことができる ※吸入口に息を吹き込まない | 苦しくならない程度に息を吐き出すことができる ※吸入口に息を吹き込まない
③吸入動作 | 吸入口を軽くくわえることができる | 吸入口を軽くくわえることができる | 吸入口を軽くくわえることができる | 吸入口を軽くくわえることができる
| 強く深く「スーッ」と吸入することができる | 強く深く「スーッ」と吸入することができる | 強く深く「スーッ」と吸入することができる | 強く深く「スーッ」と吸入することができる
④息止めと息吐き | 吸入口から口を離し、苦しくない程度(3～5秒)の息止めができる | 吸入時、「カチッ」と音が聞こえ、信号が緑色から赤色に変わったことが確認できる | 吸入口から口を離し、ゆっくり息を吐くことができる | 吸入口から口を離し、ゆっくり息を吐くことができる
| ゆっくりと息を吐くことができる | 吸入口から口を離し、苦しくない程度(3～5秒)の息止めができる | 吸入口から口を離し、苦しくない程度(3～5秒)の息止めができる | 吸入口から口を離し、苦しくない程度(3～5秒)の息止めができる
|  | ゆっくりと息を吐くことができる | ゆっくりと息を吐くことができる | ゆっくりと息を吐くことができる
⑤うがい | うがいができる（ガラガラ、ブクブクを各２回） | うがいができる（ガラガラ、ブクブクを各２回） | うがいができる （ガラガラ、ブクブクを各２回） | うがいができる （ガラガラ、ブクブクを各２回）
⑥後片付け | カバーを閉じることができる | キャップを閉じることができる | キャップをしめることができる | 白いキャップを「カチッ」と音がするまで左に回し、キャップをしめることができる
| 残量を確認することができる | 残量を確認することができる | 残量の確認をすることができる | 残量の確認をすることができる
| 吸入口が汚れた時は、乾いた布などで拭くことができる | 吸入口が汚れた時は、乾いた布などで拭くことができる | 吸入口が汚れた時は、乾いた布などで拭くことができる | 吸入口が汚れた時は、乾いた布などで拭くことができる
| ディスカス | ブリーズヘラー | レスピマット | p-MDI
| アドエア・フルタイド・セレベント | ウルティブロ・シーブリ・オンブレス アテキュラ・エナジア | スピオルト・スピリーバ | アドエア・フルティフォーム・フルタイド・オルベスコ・キュバール メプチンエアー・サルタノールインヘラー
①薬の準備 | カバーを「カチッ」という音がするまで開くことができる | キャップを外すことができる。 | ≪初回のみ≫透明ケースを外し、カートリッジを挿入し、透明ケースを装着できる | ≪初回のみ≫ボンベをよく振り、各薬剤の規定回数の空噴霧することができる。
| カバーを「カチッ」という音がするまで押すことができる | 吸入器の基部をしっかりと持ち、正面から吸入口を斜めに倒して、吸入口を開けることができる | ≪初回のみ≫試し噴霧を行うことができる（4回噴霧） | 吸入口のキャップをはずすことができる
| 吸入器を水平に持つことができる | アルミシートからカプセルを取り出すことができる （オンブレスは押し出す、そのほかはシートをめくってはがす） | キャップを閉じた状態で、透明ケースを「カチッ」と音がするまで右方向に180度回転させることができる | ボンベをよく振ることができる
|  | 充填部にカプセルを入れる、吸入口を「カチッ」と音がするまで戻すことができる | キャップを外すことができる。 | 吸入口が下に来るように、垂直に構えることができる
両側のボタンを押して、離すことができる
②息吐き | 吸入器をくわえる前に、苦しくならない程度に息を吐き出すことができる ※吸入口に息を吹き込まない | 吸入器をくわえる前に、苦しくならない程度に息を吐き出すことができる ※吸入口に息を吹き込まない | 吸入器をくわえる前に、苦しくならない程度に息を吐き出すことができる | 吸入口をくわえる前に、苦しくならない程度に息を吐き出すことができる
③吸入動作 | 吸入口を軽くくわえることができる | 吸入口を軽くくわえることができる | 吸入口をしっかりくわえることができる | 吸入口を軽く歯でくわえて、しっかり唇でおおうことができる
| 強く深く「スーッ」と吸入することができる | 強く深く「スーッ」と吸入し、カラカラという音を確認できる | 噴霧ボタンを押し、ゆっくり深く吸入することができる。 | 息を吸い始めると同時にボンベの底を押して、ゆっくり深く吸入することができる
④息止めと息吐き | 吸入口から口を離し、苦しくない程度(3～5秒)の息止めができる | 吸入口から口を離し、苦しくない程度(3～5秒)の息止めができる | 吸入口から口を離し、苦しくない程度(3～5秒)の息止めができる | 吸入口から口を離し、苦しくない程度(3～5秒)の息止めができる
| ゆっくりと息を吐くことができる | ゆっくりと息を吐くことができる | ゆっくりと息を吐くことができる | ゆっくりと息を吐くことができる
⑤うがい | うがいができる（ガラガラ、ブクブクを各２回） | うがいができる（ガラガラ、ブクブクを各２回） | うがいができる（ガラガラ、ブクブクを各２回） | うがいができる（ガラガラ、ブクブクを各２回）
⑥後片付け | カバーを閉じることができる | 吸入口を斜めに倒し、空になったカプセルを触らないように捨てる
| 残量を確認することができる | カバーを閉じることができる | キャップをしめることができる | キャップをしめることができる
| 吸入口が汚れた時は、乾いた布などで拭くことができる | 残量を確認することができる | 残量を確認することができる | 残量を確認することができる
|  | 吸入口が汚れた時は、乾いた布などで拭くことができる | 吸入口が汚れた時は、乾いた布などで拭くことができる | 吸入口が汚れた時は、乾いた布などで拭くことができる
吸入器は30日を目安に新しいものと交換する
エアロスフィア
ビベスピ・ビレーズトリ
①薬の準備 | ≪初回(両剤)と洗浄後(ビレーズトリのみ)≫ 吸入器をよく振り空噴霧を４セット繰り返すことができる。(洗浄後は同操作２セット)
吸入口のキャップをはずすことができる
吸入器をよく振ることができる
吸入口が下に来るように、垂直に構えることができる
②息吐き | 吸入口をくわえる前に、苦しくならない程度に息を吐き出すことができる
③吸入動作 | 吸入口を軽く歯でくわえて、しっかり唇でおおうことができる
息を吸い始めると同時にボタン中央を押して、ゆっくり深く吸入することができる
④息止めと息吐き | 吸入口から口を離し、苦しくない程度(3～5秒)の息止めができる
ゆっくりと息を吐くことができる
⑤うがい | うがいができる（ガラガラ、ブクブクを各２回）
⑥後片付け | キャップをしめることができる
残量を確認することができる
吸入口が汚れた時は、乾いた布などで拭くことができる
(ビレーズトリのみ)週に1回アクチュエーターを洗浄できる

## エアロスフィア
吸入指導チェック項目表 |  | チェックリスト2020年11月作成
| エアロスフィア | チェック欄 ○もしくはレ点（×）で評価し記入してください。
| ビベスピ・ビレーズトリ | / | / | / | / | /
①薬の準備 | ≪初回(両剤)と洗浄後(ビレーズトリのみ)≫ 吸入器をよく振り空噴霧を４セット繰り返すことができる。(洗浄後は同操作２セット)
吸入口のキャップをはずすことができる
吸入器をよく振ることができる
吸入口が下に来るように、垂直に構えることができる
②吸入前の息吐き | 吸入口をくわえる前に、苦しくならない程度に息を吐き出すことができる
③吸入動作 | 吸入口を軽く歯でくわえて、しっかり唇でおおうことができる
息を吸い始めると同時にボタン中央を押して、ゆっくり深く吸入することができる
④吸入後の息止めと息吐き | 吸入口から口を離し、苦しくない程度(3～5秒)の息止めができる
ゆっくりと息を吐くことができる
⑤うがい | うがいができる（ガラガラ、ブクブクを各２回）
⑥後片付け | キャップをしめることができる
残量を確認することができる
吸入口が汚れた時は、乾いた布などで拭くことができる
(ビレーズトリのみ)週に1回アクチュエーターを洗浄できる
確認者（医療従事者）サイン
※次回の外来時にお持ちください。
※大森赤十字病院で作成しているため、一部メーカー説明書と異なる箇所があります。
※指導内容を統一化するためにステロイドを含まない吸入剤の場合も、うがい操作を入れてあります。
保険薬局の方（薬剤師）へ
このチェックリストを患者さんが持参された際はお薬手帳に貼付し指導時にチェックして頂くようお願い致します。
吸入指導チェック項目表 |  | チェックリスト2020年11月作成
| エアロスフィア | チェック欄 ○もしくはレ点（×）で評価し記入してください。
| ビベスピ・ビレーズトリ | / | / | / | / | /
①薬の準備 | ≪初回(両剤)と洗浄後(ビレーズトリのみ)≫ 吸入器をよく振り空噴霧を４セット繰り返すことができる。(洗浄後は同操作２セット)
吸入口のキャップをはずすことができる
吸入器をよく振ることができる
吸入口が下に来るように、垂直に構えることができる
②吸入前の息吐き | 吸入口をくわえる前に、苦しくならない程度に息を吐き出すことができる
③吸入動作 | 吸入口を軽く歯でくわえて、しっかり唇でおおうことができる
息を吸い始めると同時にボタン中央を押して、ゆっくり深く吸入することができる
④吸入後の息止めと息吐き | 吸入口から口を離し、苦しくない程度(3～5秒)の息止めができる
ゆっくりと息を吐くことができる
⑤うがい | うがいができる（ガラガラ、ブクブクを各２回）
⑥後片付け | キャップをしめることができる
残量を確認することができる
吸入口が汚れた時は、乾いた布などで拭くことができる
(ビレーズトリのみ)週に1回アクチュエーターを洗浄できる
確認者（医療従事者）サイン
※次回の外来時にお持ちください。
※大森赤十字病院で作成しているため、一部メーカー説明書と異なる箇所があります。
※指導内容を統一化するためにステロイドを含まない吸入剤の場合も、うがい操作を入れてあります。
保険薬局の方（薬剤師）へ
このチェックリストを患者さんが持参された際はお薬手帳に貼付し指導時にチェックして頂くようお願い致します。

## エリプタ
吸入指導チェック項目表 |  | チェックリスト2018年2月作成
| エリプタ | チェック欄 ○もしくはレ点（×）で評価し記入してください。
| レルベア・アノーロ・エンクラッセ アニュイティ・テリルジー | / | / | / | / | /
①薬の準備 | カバーを「カチッ」という音がするまで開くことができる
②息吐き | 吸入器をくわえる前に、苦しくならない程度に息を吐き出すことができる ※吸入口に息を吹き込まない
③吸入動作 | 吸入口を軽くくわえることができる
強く深く「スーッ」と吸入することができる
④吸入後の息止めと息吐き | 吸入口から口を離し、苦しくない程度(3～5秒)の息止めができる
ゆっくりと息を吐くことができる
⑤うがい | うがいができる（ガラガラ、ブクブクを各２回）
⑥後片付け | カバーを閉じることができる
残量を確認することができる
吸入口が汚れた時は、乾いた布などで拭くことができる
確認者（医療従事者）サイン
※次回の外来時にお持ちください。
※大森赤十字病院で作成しているため、一部メーカー説明書と異なる箇所があります。
※指導内容を統一化するためにステロイドを含まない吸入剤の場合も、うがい操作を入れてあります。
保険薬局の方（薬剤師）へ
このチェックリストを患者さんが持参された際はお薬手帳に貼付し指導時にチェックして頂くようお願い致します。
吸入指導チェック項目表 |  | チェックリスト2018年2月作成
| エリプタ | チェック欄 ○もしくはレ点（×）で評価し記入してください。
| レルベア・アノーロ・エンクラッセ アニュイティ・テリルジー | / | / | / | / | /
①薬の準備 | カバーを「カチッ」という音がするまで開くことができる
②息吐き | 吸入器をくわえる前に、苦しくならない程度に息を吐き出すことができる ※吸入口に息を吹き込まない
③吸入動作 | 吸入口を軽くくわえることができる
強く深く「スーッ」と吸入することができる
④吸入後の息止めと息吐き | 吸入口から口を離し、苦しくない程度(3～5秒)の息止めができる
ゆっくりと息を吐くことができる
⑤うがい | うがいができる（ガラガラ、ブクブクを各２回）
⑥後片付け | カバーを閉じることができる
残量を確認することができる
吸入口が汚れた時は、乾いた布などで拭くことができる
確認者（医療従事者）サイン
※次回の外来時にお持ちください。
※大森赤十字病院で作成しているため、一部メーカー説明書と異なる箇所があります。
※指導内容を統一化するためにステロイドを含まない吸入剤の場合も、うがい操作を入れてあります。
保険薬局の方（薬剤師）へ
このチェックリストを患者さんが持参された際はお薬手帳に貼付し指導時にチェックして頂くようお願い致します。

## エクリラ
吸入指導チェック項目表 |  | チェックリスト2018年2月作成
| エクリラ | チェック欄 ○もしくはレ点（×）で評価し記入してください。
| ジェヌエア | / | / | / | / | /
①薬の準備 | 吸入口のキャップを外すことができる
吸入器を水平に持つことができる
ボタンを下までしっかり押すことができる
信号が赤色から青色に変わったことが確認できる
②息吐き | 吸入器をくわえる前に、苦しくならない程度に息を吐き出すことができる ※吸入口に息を吹き込まない
③吸入動作 | 吸入口を軽くくわえることができる
強く深く「スーッ」と吸入することができる
吸入時、「カチッ」と音が聞こえ、信号が緑色から赤色に変わったことが確認できる
④吸入後の息止めと息吐き | 吸入口から口を離し、苦しくない程度(3～5秒)の息止めができる
ゆっくりと息を吐くことができる
⑤うがい | うがいができる（ガラガラ、ブクブクを各２回）
⑥後片付け | キャップを閉じることができる
残量を確認することができる
吸入口が汚れた時は、乾いた布などで拭くことができる
確認者（医療従事者）サイン
※次回の外来時にお持ちください。
※大森赤十字病院で作成しているため、一部メーカー説明書と異なる箇所があります。
※指導内容を統一化するためにステロイドを含まない吸入剤の場合も、うがい操作を入れてあります。
保険薬局の方（薬剤師）へ
このチェックリストを患者さんが持参された際はお薬手帳に貼付し指導時にチェックして頂くようお願い致します。
吸入指導チェック項目表 |  | チェックリスト2018年2月作成
| エクリラ | チェック欄 ○もしくはレ点（×）で評価し記入してください。
| ジェヌエア | / | / | / | / | /
①薬の準備 | 吸入口のキャップを外すことができる
吸入器を水平に持つことができる
ボタンを下までしっかり押すことができる
信号が赤色から青色に変わったことが確認できる
②息吐き | 吸入器をくわえる前に、苦しくならない程度に息を吐き出すことができる ※吸入口に息を吹き込まない
③吸入動作 | 吸入口を軽くくわえることができる
強く深く「スーッ」と吸入することができる
吸入時、「カチッ」と音が聞こえ、信号が緑色から赤色に変わったことが確認できる
④吸入後の息止めと息吐き | 吸入口から口を離し、苦しくない程度(3～5秒)の息止めができる
ゆっくりと息を吐くことができる
⑤うがい | うがいができる（ガラガラ、ブクブクを各２回）
⑥後片付け | キャップを閉じることができる
残量を確認することができる
吸入口が汚れた時は、乾いた布などで拭くことができる
確認者（医療従事者）サイン
※次回の外来時にお持ちください。
※大森赤十字病院で作成しているため、一部メーカー説明書と異なる箇所があります。
※指導内容を統一化するためにステロイドを含まない吸入剤の場合も、うがい操作を入れてあります。
保険薬局の方（薬剤師）へ
このチェックリストを患者さんが持参された際はお薬手帳に貼付し指導時にチェックして頂くようお願い致します。

## タービュヘイラー
吸入指導チェック項目表 |  | チェックリスト2018年2月作成
| タービュヘイラー | チェック欄 ○もしくはレ点（×）で評価し記入してください。
| シムビコート・パルミコート・オーキシス | / | / | / | / | /
①薬の準備 | ≪初回のみ≫ 垂直に持ちグリップを3回（パルミコートは2回）右側に止まるまで、左側に「カチッ」と音が鳴るまで回す
キャップを外すことができる。
吸入器を垂直に持つことができる。
グリップを右側に止まるまで、左側に「カチッ」と音が鳴るまで回すことができる
②吸入前の息吐き | 苦しくならない程度に息を吐き出すことができる ※吸入口に息を吹き込まない
③吸入動作 | 吸入口を軽くくわえることができる
強く深く「スーッ」と吸入することができる
④吸入後の息止めと息吐き | 吸入口から口を離し、苦しくない程度(3～5秒)の息止めができる
吸入口から口を離し、ゆっくり息を吐くことができる
⑤うがい | うがいができる （ガラガラ、ブクブクを各２回）
⑥後片付け | キャップをしめることができる
残量の確認をすることができる
吸入口が汚れた時は、乾いた布などで拭くことができる
確認者（医療従事者）サイン
※次回の外来時にお持ちください。
※大森赤十字病院で作成しているため、一部メーカー説明書と異なる箇所があります。
※指導内容を統一化するためにステロイドを含まない吸入剤の場合も、うがい操作を入れてあります。
保険薬局の方（薬剤師）へ
このチェックリストを患者さんが持参された際はお薬手帳に貼付し指導時にチェックして頂くようお願い致します。
吸入指導チェック項目表 |  | チェックリスト2018年2月作成
| タービュヘイラー | チェック欄 ○もしくはレ点（×）で評価し記入してください。
| シムビコート・パルミコート・オーキシス | / | / | / | / | /
①薬の準備 | ≪初回のみ≫ 垂直に持ちグリップを3回（パルミコートは2回）右側に止まるまで、左側に「カチッ」と音が鳴るまで回す
キャップを外すことができる。
吸入器を垂直に持つことができる。
グリップを右側に止まるまで、左側に「カチッ」と音が鳴るまで回すことができる
②吸入前の息吐き | 苦しくならない程度に息を吐き出すことができる ※吸入口に息を吹き込まない
③吸入動作 | 吸入口を軽くくわえることができる
強く深く「スーッ」と吸入することができる
④吸入後の息止めと息吐き | 吸入口から口を離し、苦しくない程度(3～5秒)の息止めができる
吸入口から口を離し、ゆっくり息を吐くことができる
⑤うがい | うがいができる （ガラガラ、ブクブクを各２回）
⑥後片付け | キャップをしめることができる
残量の確認をすることができる
吸入口が汚れた時は、乾いた布などで拭くことができる
確認者（医療従事者）サイン
※次回の外来時にお持ちください。
※大森赤十字病院で作成しているため、一部メーカー説明書と異なる箇所があります。
※指導内容を統一化するためにステロイドを含まない吸入剤の場合も、うがい操作を入れてあります。
保険薬局の方（薬剤師）へ
このチェックリストを患者さんが持参された際はお薬手帳に貼付し指導時にチェックして頂くようお願い致します。

## ツイストヘラー
吸入指導チェック項目表 |  | チェックリスト2018年2月作成
| ツイストヘラー | チェック欄 ○もしくはレ点（×）で評価し記入してください。
| アズマネックス | / | / | / | / | /
①薬の準備 | 吸入器を垂直に持つことができる
白いキャップを「カチッ」と音がするまで右に回し、キャップをはずすことができる
②吸入前の息吐き | 苦しくならない程度に息を吐き出すことができる ※吸入口に息を吹き込まない
③吸入動作 | 吸入口を軽くくわえることができる
強く深く「スーッ」と吸入することができる
④吸入後の息止めと息吐き | 吸入口から口を離し、苦しくない程度(3～5秒)の息止めができる
ゆっくりと息を吐くことができる
⑤うがい | うがいができる （ガラガラ、ブクブクを各２回）
⑥後片付け | 白いキャップを「カチッ」と音がするまで左に回し、キャップをしめることができる
残量の確認をすることができる
吸入口が汚れた時は、乾いた布などで拭くことができる
確認者（医療従事者）サイン
※次回の外来時にお持ちください。
※大森赤十字病院で作成しているため、一部メーカー説明書と異なる箇所があります。
保険薬局の方（薬剤師）へ
このチェックリストを患者さんが持参された際はお薬手帳に貼付し指導時にチェックして頂くようお願い致します。
吸入指導チェック項目表 |  | チェックリスト2018年2月作成
| ツイストヘラー | チェック欄 ○もしくはレ点（×）で評価し記入してください。
| アズマネックス | / | / | / | / | /
①薬の準備 | 吸入器を垂直に持つことができる
白いキャップを「カチッ」と音がするまで右に回し、キャップをはずすことができる
②吸入前の息吐き | 苦しくならない程度に息を吐き出すことができる ※吸入口に息を吹き込まない
③吸入動作 | 吸入口を軽くくわえることができる
強く深く「スーッ」と吸入することができる
④吸入後の息止めと息吐き | 吸入口から口を離し、苦しくない程度(3～5秒)の息止めができる
ゆっくりと息を吐くことができる
⑤うがい | うがいができる （ガラガラ、ブクブクを各２回）
⑥後片付け | 白いキャップを「カチッ」と音がするまで左に回し、キャップをしめることができる
残量の確認をすることができる
吸入口が汚れた時は、乾いた布などで拭くことができる
確認者（医療従事者）サイン
※次回の外来時にお持ちください。
※大森赤十字病院で作成しているため、一部メーカー説明書と異なる箇所があります。
保険薬局の方（薬剤師）へ
このチェックリストを患者さんが持参された際はお薬手帳に貼付し指導時にチェックして頂くようお願い致します。

## ディスカス
吸入指導チェック項目表 |  | チェックリスト2018年2月作成
| ディスカス | チェック欄 ○もしくはレ点（×）で評価し記入してください。
| アドエア・フルタイド・セレベント | / | / | / | / | /
①薬の準備 | カバーを「カチッ」という音がするまで開くことができる
レバーを「カチッ」という音がするまで押すことができる
吸入器を水平に持つことができる
②吸入前の息吐き | 吸入器をくわえる前に、苦しくならない程度に息を吐き出すことができる ※吸入口に息を吹き込まない
③吸入動作 | 吸入口を軽くくわえることができる
強く深く「スーッ」と吸入することができる
④吸入後の息止めと息吐き | 吸入口から口を離し、苦しくない程度(3～5秒)の息止めができる
ゆっくりと息を吐くことができる
⑤うがい | うがいができる（ガラガラ、ブクブクを各２回）
⑥後片付け | カバーを閉じることができる
残量を確認することができる
吸入口が汚れた時は、乾いた布などで拭くことができる
確認者（医療従事者）サイン
※次回の外来時にお持ちください。
※大森赤十字病院で作成しているため、一部メーカー説明書と異なる箇所があります。
※指導内容を統一化するためにステロイドを含まない吸入剤の場合も、うがい操作を入れてあります。
保険薬局の方（薬剤師）へ
このチェックリストを患者さんが持参された際はお薬手帳に貼付し指導時にチェックして頂くようお願い致します。
吸入指導チェック項目表 |  | チェックリスト2018年2月作成
| ディスカス | チェック欄 ○もしくはレ点（×）で評価し記入してください。
| アドエア・フルタイド・セレベント | / | / | / | / | /
①薬の準備 | カバーを「カチッ」という音がするまで開くことができる
レバーを「カチッ」という音がするまで押すことができる
吸入器を水平に持つことができる
②吸入前の息吐き | 吸入器をくわえる前に、苦しくならない程度に息を吐き出すことができる ※吸入口に息を吹き込まない
③吸入動作 | 吸入口を軽くくわえることができる
強く深く「スーッ」と吸入することができる
④吸入後の息止めと息吐き | 吸入口から口を離し、苦しくない程度(3～5秒)の息止めができる
ゆっくりと息を吐くことができる
⑤うがい | うがいができる（ガラガラ、ブクブクを各２回）
⑥後片付け | カバーを閉じることができる
残量を確認することができる
吸入口が汚れた時は、乾いた布などで拭くことができる
確認者（医療従事者）サイン
※次回の外来時にお持ちください。
※大森赤十字病院で作成しているため、一部メーカー説明書と異なる箇所があります。
※指導内容を統一化するためにステロイドを含まない吸入剤の場合も、うがい操作を入れてあります。
保険薬局の方（薬剤師）へ
このチェックリストを患者さんが持参された際はお薬手帳に貼付し指導時にチェックして頂くようお願い致します。

## ブリーズヘラー
吸入指導チェック項目表 |  | チェックリスト2018年2月作成
| ブリーズヘラー | チェック欄 ○もしくはレ点（×）で評価し記入してください。
| ウルティブロ・シーブリ・オンブレス アテキュラ・エナジア | / | / | / | / | /
①薬の準備 | キャップを外すことができる。
吸入器の基部をしっかりと持ち、正面から吸入口を斜めに倒して、吸入口を開けることができる
アルミシートからカプセルを取り出すことができる （オンブレスは押し出す、そのほかはシートをめくってはがす）
充填部にカプセルを入れる、吸入口を「カチッ」と音がするまで戻すことができる
両側のボタンを押して、離すことができる
②吸入前の息吐き | 吸入器をくわえる前に、苦しくならない程度に息を吐き出すことができる ※吸入口に息を吹き込まない
③吸入動作 | 吸入口を軽くくわえることができる
強く深く「スーッ」と吸入し、カラカラという音を確認できる
④吸入後の息止めと息吐き | 吸入口から口を離し、苦しくない程度(3～5秒)の息止めができる
ゆっくりと息を吐くことができる
吸入口を斜めに倒し、空になったカプセルを触らないように捨てる
⑤うがい | うがいができる（ガラガラ、ブクブクを各２回）
⑥後片付け | カバーを閉じることができる
残量を確認することができる
吸入口が汚れた時は、乾いた布などで拭くことができる
吸入器は30日を目安に新しいものと交換する
確認者（医療従事者）サイン
※次回の外来時にお持ちください。
※大森赤十字病院で作成しているため、一部メーカー説明書と異なる箇所があります。
※指導内容を統一化するためにステロイドを含まない吸入剤の場合も、うがい操作を入れてあります。
保険薬局の方（薬剤師）へ
このチェックリストを患者さんが持参された際はお薬手帳に貼付し指導時にチェックして頂くようお願い致します。
吸入指導チェック項目表 |  | チェックリスト2018年2月作成
| ブリーズヘラー | チェック欄 ○もしくはレ点（×）で評価し記入してください。
| ウルティブロ・シーブリ・オンブレス アテキュラ・エナジア | / | / | / | / | /
①薬の準備 | キャップを外すことができる。
吸入器の基部をしっかりと持ち、正面から吸入口を斜めに倒して、吸入口を開けることができる
アルミシートからカプセルを取り出すことができる （オンブレスは押し出す、そのほかはシートをめくってはがす）
充填部にカプセルを入れる、吸入口を「カチッ」と音がするまで戻すことができる
両側のボタンを押して、離すことができる
②吸入前の息吐き | 吸入器をくわえる前に、苦しくならない程度に息を吐き出すことができる ※吸入口に息を吹き込まない
③吸入動作 | 吸入口を軽くくわえることができる
強く深く「スーッ」と吸入し、カラカラという音を確認できる
④吸入後の息止めと息吐き | 吸入口から口を離し、苦しくない程度(3～5秒)の息止めができる
ゆっくりと息を吐くことができる
吸入口を斜めに倒し、空になったカプセルを触らないように捨てる
⑤うがい | うがいができる（ガラガラ、ブクブクを各２回）
⑥後片付け | カバーを閉じることができる
残量を確認することができる
吸入口が汚れた時は、乾いた布などで拭くことができる
吸入器は30日を目安に新しいものと交換する
確認者（医療従事者）サイン
※次回の外来時にお持ちください。
※大森赤十字病院で作成しているため、一部メーカー説明書と異なる箇所があります。
※指導内容を統一化するためにステロイドを含まない吸入剤の場合も、うがい操作を入れてあります。
保険薬局の方（薬剤師）へ
このチェックリストを患者さんが持参された際はお薬手帳に貼付し指導時にチェックして頂くようお願い致します。

## レスピマット
吸入指導チェック項目表 |  | チェックリスト2018年2月作成
| レスピマット | チェック欄 ○もしくはレ点（×）で評価し記入してください。
| スピオルト・スピリーバ | / | / | / | / | /
①薬の準備 | ≪初回のみ≫ 透明ケースを外し、カートリッジを挿入し、透明ケースを装着できる
≪初回のみ≫ 試し噴霧を行うことができる（4回噴霧）
キャップを閉じた状態で、透明ケースを「カチッ」と音がするまで右方向に180度回転させることができる
キャップを外すことができる。
②吸入前の息吐き | 吸入器をくわえる前に、苦しくならない程度に息を吐き出すことができる
③吸入動作 | 吸入口をしっかりくわえることができる
噴霧ボタンを押しゆっくり深く吸入することができる
④吸入後の息止めと息吐き | 吸入口から口を離し、苦しくない程度(3～5秒)の息止めができる
ゆっくりと息を吐くことができる
⑤うがい | うがいができる（ガラガラ、ブクブクを各２回）
⑥後片付け | キャップをしめることができる
残量を確認することができる
吸入口が汚れた時は、乾いた布などで拭くことができる
確認者（医療従事者）サイン
※次回の外来時にお持ちください。
※大森赤十字病院で作成しているため、一部メーカー説明書と異なる箇所があります。
※指導内容を統一化するためにステロイドを含まない吸入剤の場合も、うがい操作を入れてあります。
保険薬局の方（薬剤師）へ
このチェックリストを患者さんが持参された際はお薬手帳に貼付し指導時にチェックして頂くようお願い致します。
吸入指導チェック項目表 |  | チェックリスト2018年2月作成
| レスピマット | チェック欄 ○もしくはレ点（×）で評価し記入してください。
| スピオルト・スピリーバ | / | / | / | / | /
①薬の準備 | ≪初回のみ≫ 透明ケースを外し、カートリッジを挿入し、透明ケースを装着できる
≪初回のみ≫ 試し噴霧を行うことができる（4回噴霧）
キャップを閉じた状態で、透明ケースを「カチッ」と音がするまで右方向に180度回転させることができる
キャップを外すことができる。
②吸入前の息吐き | 吸入器をくわえる前に、苦しくならない程度に息を吐き出すことができる
③吸入動作 | 吸入口をしっかりくわえることができる
噴霧ボタンを押しゆっくり深く吸入することができる
④吸入後の息止めと息吐き | 吸入口から口を離し、苦しくない程度(3～5秒)の息止めができる
ゆっくりと息を吐くことができる
⑤うがい | うがいができる（ガラガラ、ブクブクを各２回）
⑥後片付け | キャップをしめることができる
残量を確認することができる
吸入口が汚れた時は、乾いた布などで拭くことができる
確認者（医療従事者）サイン
※次回の外来時にお持ちください。
※大森赤十字病院で作成しているため、一部メーカー説明書と異なる箇所があります。
※指導内容を統一化するためにステロイドを含まない吸入剤の場合も、うがい操作を入れてあります。
保険薬局の方（薬剤師）へ
このチェックリストを患者さんが持参された際はお薬手帳に貼付し指導時にチェックして頂くようお願い致します。

## p-MDI
吸入指導チェック項目表 |  | チェックリスト2018年2月作成
| p-MDI | チェック欄 ○もしくはレ点（×）で評価し記入してください。
| アドエア・フルティフォーム・フルタイド・オルベスコ キュバール・メプチンエアー・サルタノールインヘラー | / | / | / | / | /
①薬の準備 | ≪初回のみ≫ ボンベをよく振り、各薬剤の規定回数の空噴霧することができる。
吸入口のキャップをはずすことができる
ボンベをよく振ることができる
吸入口が下に来るように、垂直に構えることができる
②吸入前の息吐き | 吸入口をくわえる前に、苦しくならない程度に息を吐き出すことができる
③吸入動作 | 吸入口を軽く歯でくわえて、しっかり唇でおおうことができる
息を吸い始めると同時にボンベの底を押して、ゆっくり深く吸入することができる
④吸入後の息止めと息吐き | 吸入口から口を離し、苦しくない程度(3～5秒)の息止めができる
ゆっくりと息を吐くことができる
⑤うがい | うがいができる（ガラガラ、ブクブクを各２回）
⑥後片付け | キャップをしめることができる
残量を確認することができる
吸入口が汚れた時は、乾いた布などで拭くことができる
確認者（医療従事者）サイン
※次回の外来時にお持ちください。
※大森赤十字病院で作成しているため、一部メーカー説明書と異なる箇所があります。
※指導内容を統一化するためにステロイドを含まない吸入剤の場合も、うがい操作を入れてあります。
保険薬局の方（薬剤師）へ
このチェックリストを患者さんが持参された際はお薬手帳に貼付し指導時にチェックして頂くようお願い致します。
吸入指導チェック項目表 |  | チェックリスト2018年2月作成
| p-MDI | チェック欄 ○もしくはレ点（×）で評価し記入してください。
| アドエア・フルティフォーム・フルタイド・オルベスコ キュバール・メプチンエアー・サルタノールインヘラー | / | / | / | / | /
①薬の準備 | ≪初回のみ≫ ボンベをよく振り、各薬剤の規定回数の空噴霧することができる。
吸入口のキャップをはずすことができる
ボンベをよく振ることができる
吸入口が下に来るように、垂直に構えることができる
②吸入前の息吐き | 吸入口をくわえる前に、苦しくならない程度に息を吐き出すことができる
③吸入動作 | 吸入口を軽く歯でくわえて、しっかり唇でおおうことができる
息を吸い始めると同時にボンベの底を押して、ゆっくり深く吸入することができる
④吸入後の息止めと息吐き | 吸入口から口を離し、苦しくない程度(3～5秒)の息止めができる
ゆっくりと息を吐くことができる
⑤うがい | うがいができる（ガラガラ、ブクブクを各２回）
⑥後片付け | キャップをしめることができる
残量を確認することができる
吸入口が汚れた時は、乾いた布などで拭くことができる
確認者（医療従事者）サイン
※次回の外来時にお持ちください。
※大森赤十字病院で作成しているため、一部メーカー説明書と異なる箇所があります。
※指導内容を統一化するためにステロイドを含まない吸入剤の場合も、うがい操作を入れてあります。
保険薬局の方（薬剤師）へ
このチェックリストを患者さんが持参された際はお薬手帳に貼付し指導時にチェックして頂くようお願い致します。